## недвижимое-движимое
Недвижимое-движимое имущество АО "Ульяновскнефть", УФ ПАО НК "РуссНефть"
№ п/п | Собственник | Наименование | Адрес местонахождения | Кадастровый номер объекта/земельного участка | Площадь/ протяженность | Категория (недвижимое/ движимое) | Год постройки/ввода в эксплуатацию | Наличие коммуникаций (свет/тепло/вода/ канализация) | Техническое состояние | Стартовая цена реализации, рублей | Конактное лицо
1 | АО "Ульяновскнефть" | 2-х этажный жилой дом | Ульяновская область, Новомалыклинский район, п. Станция Якушка, ул. Школьная, д. 5 | 73:10:031804:182 | 683,33 кв.м | Недвижимое | 2000 | имеются | Для определения технического состояния здания в 2023 году проведено техническое диагностирование здания. Согласно полученному экспертному заключению: «Объект технического диагностирования не соответствует требованиям промышленной безопасности. Согласно ВСН 53-86(р) класс конструктивной системы здания КС-2. Ограждающие конструкции – кирпич; несущие – древесина. Результат физического износа здания составляет 70%, разрушение облицовки, поражение древесины гнилью, износ и повреждение санитарно-технических коммуникаций, повреждение оконных блоков, рекомендуемые мероприятия полная замена конструктивных элементов здания.» Фактическая прочность материалов, слагающих кирпичную кладку стен здания достаточна для обеспечения несущей способности, | 3419000 | Подгорбунская Татьяна Евгеньевна Тел.(8422) 49-01-72, доб. 32-13 PodgorbunskayaTE@russneft.ru
2 |  | Земельный участок |  | 73:10:031804:4 | 2603 кв.м | Недвижимое | - | - | категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под вахтовый дом; имеются ограничения (обременения) прав на земельный участок
3 |  | Ограждение |  | - | 133 м | Движимое | 2000 | - | Длина забора из сетки-рабицы – 62 м., высота – 1 м.; Длина забора (трубы НКТ) – 71 м., высота – 0,8 м
4 |  | Система автоматической пожарной сигнализации |  | - | - | Движимое | 2023 | - | Удовлетворительное.
5 | УФ ПАО НК "РуссНефть" | Водонагреватель ТЕРМЕКС ER 300л V |  | - | - | Движимое | - | - | Удовлетворительное.
6 |  | Детектор загазованности СН |  |  | - | Движимое | - | - | Удовлетворительное.
7 |  | Котел КЧМ-5 отопительный водогрейный |  | - | - | Движимое | - | - | Удовлетворительное.
8 |  | Котел КЧМ-5КОМБИ/К-50-01 |  | - | - | Движимое | - | - | Удовлетворительное.
9 |  | Комплекс для измерения кол.газа СГ-ТК-Д-16 фит/корпус, в комплекте МК ВК (G2") |  | - | - | Движимое | 2017 | - | Удовлетворительное.